1

INFORMACJA BIOZ DO PROJEKTU WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ GARAŻY                                                     „DLA NADLEŚNICTWA RYMANÓW”

Budowa: Wewnętrzna instalacja elektryczna garaży

Adres:     : 38-480 Rymanów  ul. Dworska 38

Inwestor: Nadleśnictwo Rymanów – Lasy Państwowe

Lokalizacja: : 38-480  Rymanów   ul. Dworska  38

PROJEKTANT:               inż. Stanisław Kmak

Sporządził

……………………………………

2.  SPIS ZAWARTOŚCI

1 Strona tytułowa str 1                                                                                                                                 2 Spis zawartości str 1                                                                                                                           3 Istniejący stan zagospodarowania str 2                                                                                                4 Przedmiot projektowanego zamierzenia inwestycyjnego  str..   2                                                   5  Zakres robót.  str  2                                                                                                                      6 Wykaz istniejących obiektów budowlanych str 2                                                                            7. Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia str 2                                                      8. Zapewnienie właściwych warunków sanitarno-higienicznych pracownikom:  str3                  9. Prawidłowe składowanie materiałów i urządzeń:  str3                                                                    10. Wykazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu                                               które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,  str 3,                                  11. Wskazanie dotyczące przewidywania zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych    str 3                                                                                                                    12.  Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym  z wykonywania robót.   str4                                                                                                           13. Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy:  str  4                                               14.  Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy:  str  4                                           15. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegania niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych i montażowych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie.   str  4                                 16. Podstawa opracowania.

2

3. Istniejący stan zagospodarowania.

*     Terenie Inwestycji  -   Rymanów dz  1203, 4095.

- Wewnętrzna instalacja elektryczna

4. Przedmiot projektowanego zamierzenia inwestycyjnego.

Przedmiotem opracowania jest „instalacja elektryczna  wewnętrzna poza licznikowa bez WLZ        i instalacji odgromowej.

5. Zakres robót.

Kolejność realizacji:

  - Trasowanie obwodów instalacji elektrycznej.

  - Trasowanie miejsc montażu tablicy rozdzielczej i osprzętu oświetleniowego.

  - Montaż orurowania pod obwody instalacji elektrycznej.

  - Oprzewodowanie obwodów gniazd wtykowych.

  - Oprzewodowanie obwodów oświetleniowych.

  - Montaż tablicy rozdzielczej i zabezpieczającej obwody elektryczne.

  - Montaż osprzętu białego i opraw oświetleniowych.

  - Wykonanie badań, pomiarów i rozruchu instalacji elektrycznej.

  - Przekazanie Inwestorowi dokumentów upoważniających do odbioru instalacji e/e.

6. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Budynek niepodpiwniczony parterowy po przebudowie przekazany do wykonania instalacji elektrycznych.

7. Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia.

7.1 Prawidłowe przygotowanie terenu budowy.

7.1a Opracowanie harmonogramu robót i uzgodnienie z Inwestorem technologii wykonywanych prac oraz klasy stosowanego osprzętu i materiałów. Przygotowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych co najmniej zakresie:

a)wyznaczenia stref niebezpiecznych,                                                                               b)wykonania wyjść i przejść dla pieszych,                                                                                                                                         c)urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,                                            d)zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego,                                                    e)urządzenia składowisk materiałów i wyrobów.

Miejsce robót powinno być ogrodzone lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. W ogrodzeniu robót powinny być wykonane oddzielne bramy dla pracowników obiektu i ekipy wykonującej zakres robót. Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia.

3

8.  Zapewnienie właściwych warunków sanitarno-higienicznych pracownikom:

Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno-sanitarne     i socjalne – szatnie (na odzież ochronną i roboczą), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustępy. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń urządzeń higieniczno-sanitarnych inwestora, jeśli przewiduje to zawarta umowa.

9.  Prawidłowe składowanie materiałów i urządzeń:

Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane miejsca do składowania materiałów      i wyrobów. Stanowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, a stosy materiałów w pudełkach ułożone w warstwach krzyżowo w wysokości nieprzekraczającej 10 warstw.

10. Wskazanie elementów zagospodarowania, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- Upadek z wysokości.

- Z uwagi na montaż urządzeń występuje zagrożenie upadku z wysokości ponad 2m

- Aparaty i maszyny budowlane:

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu drabin, maszyn                     i urządzeń technicznych:                                                                                                                    - potrącenie pracownika lub osoby postronnej przy wykonywaniu robót na placu budowy lub       w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),                                                                                                                               - porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie       z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno-ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń z aktualnym atestem okresowej kontroli.

11. Wskazanie dotyczące przewidywania zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach roboczych przeprowadza się jako:                                                                              - Szkolenie wstępne.                                                                                                                           - Szkolenie okresowe.

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

4

12.  Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym  z wykonywania robót.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów bhp na budowie prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.

13. Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy:

a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy: nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, niewłaściwe polecenia przełożonych, brak nadzoru, brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich ( wysokościowe),                                                                                            b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, nieodpowiednie przejścia i dojścia, brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór.

14.  Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy:

a ) niewłaściwy stan czynnika materialnego: wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, niewłaściwa stateczność czynnika materialnego ( drabiny), brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;                                                                                                       b)niewłaściwe wykonanie robót: zastosowanie materiałów zastępczych, niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych;                                                                                     c)wady materiałowe materiałów: ukryte wady materiałowe;                                                                                                                 d)niewłaściwa eksploatacja aparatów i urządzeń, nadmierna eksploatacja, niedostateczna konserwacja narzędzi i urządzeń, niewłaściwe naprawy  i remonty aparatów i urządzeń.                                                                                                  e) wszystkie roboty budowlane i montażowe w zakresie e/e muszą być wykonywane przez pracowników posiadających stosowne grupy kwalifikacyjne SEP.                                                 f) powyższe informacje winny być zawarte w sporządzonym przez kierownika budowy        w Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia ,,BIOZ".

15. . Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegania niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych i montażowych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie.

  - przed rozpoczęciem robot należy wyznaczyć strefy niebezpieczne,

  - wyznaczyć miejsca do składowania i magazynowania materiałów,

  - pomieszczenie remontowane ogrodzić taśmą ostrzegawczą,

  - umieścić tablice ostrzegawcze,

  - wyznaczyć miejsce socjalne,

  - miejsce budowy wyposażyć w sprzęt łączności, p.poż, ogólnie dostępną apteczkę                         z podstawowymi środkami służącymi ratowaniu życia i zdrowia ludzi.

16. Podstawa opracowania.

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z późn. zm),

....................................................