Załącznik nr 2 do Formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

Kabina dla palących wraz z serwisem i dostawą filtrów

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn.  miary | Ilość | Cena  jedn.  netto  [PLN] | Wartość netto  [PLN] | VAT  [%] | Wartość brutto  [PLN] | Nazwa producenta\* | Nazwa handlowa / numer katalogowy\* |
| 1. | Kabina dla palących wraz z serwisem 36-miesięcznym i dostawą filtrów  - min. 5 osobowa  - przepływ nominalny min. 500 m3/h  - min. 5 stopniowy system filtracji na poziomie min. 99,5%  - kabina wykonana ze szkła, konstrukcja stal lub/i aluminium, lub/i płyta laminowana  - drzwi automatyczne  - oświetlenie led  - zasilanie 230 V  - bez podłączenia do kanału wentylacji  - wymiary: szer. 200 cm x głęb. 140 cm x wys. 220 cm (tolerancja +/- 20 cm)  - serwis roczny z wymianą filtrów (min. 4 x na rok), dot. okresu 3 letniego  - gwarancja min. 36 m-cy | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **Razem** | | | | |  |  |  |  |  |

\* Wykonawca jest zobowiązany do jednoznacznego określenia zaoferowanego w ofercie produktu, charakteryzując go poprzez wskazanie nazwy producenta wyrobu  
i jego nazwy handlowej lub numeru katalogowego.

oświadczenie należy podpisać

kwalifikowanym podpisem elektronicznym

lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym