## zad1.
oznaczenie sprawy DSUiZP 252/JK/26/2021 zadanie nr 1
ZADANIA | L.p. | Nazwa Asortymentu | j.m. | Ilość na 48 miesięcy | cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Producent | nazwa handlowa | Numer katalogowy
1 | 1 | Prowadniki diagnostyczne teflonowe: konstrukcja rdzenia zapewniająca stopniowe zwiększanie elastyczności końcówki prowadniki,śr. 0,018”, 0,021”, 0,025”, 0,032”, 0,035”, 0,038”, dł. prowadnika 50cm, 145cm, 180cm, 260cm, końcówka prosta i w kształcie „J”. | szt. | 2500
| 2 | Prowadniki specjalistyczne o najwyższej sztywności: rdzeń zbudowany z litego drutu stalowego ekstra szywnego lub ultra sztywnego, w części dystalnej taperowany, oplot stalowy pokryty teflonem, tip prowadnika połączony z rdzeniem drutem bezpieczeństwa. Prowadnik o średnicy 0,035 cala i 0,038 cala oraz długości 145, 180, 260, 300 cm. Giętka, prosta końcówka o długości 3 cm. Końcówka prowadnika gietka w kształcie "J" o promieniu 3 mm w dł. 145cm i 260cm i śr. 0,035", 0,038". Dostępne wersje z miękkim stalowym oplotem w części dystalnej taperowanej, której można nadać różny kształt. Giętka końcówka o długości 4cm, 7cm. Prowadnik o średnicy 0,035 cala i długości 90cm, 145, 180cm. Końcówka prowadnika prosta lub w kształcie "J" o promieniu 3mm. Prowadnik z podwójnie zakrzywioną koncówką giętką na dystalnym odcinku 4cm, zawiera wewnętrzny zloty coil o dł 15cm w śr, 0,035" i dł. 260, 300cm .Dostępny prowadnik z rdzeniem typu heavy duty, długa na 1,5cm elastyczna końcówka i wzmocnioną końcówką „J” ze średnica zagiecia 1,5cm; długość ścięcia 4,5cm; prowadnik o srdnicy 0,035" i długościach 145, 180, 260cm. | szt. | 700
| 3 | Prowadnik hydrofilny typu Raoadrunner: prowadnik nitynolowy powleczony biokompatybilna powłoką hydrofilną; dystalna część rdzenia taperowana zawierajaca platynowa spirale zwiekszajaca widocznosc w skopii na zewnątrz pokryty poliuretanową osłonką; koncówka angled; dostarczany z uchwytem umożliwiającym rotację; średnica prowadnika 0.035" w długościach180cm, 260cm; Dostepna wersja Roadrunera z nitynolowym zwężanym rdzeniem z poliuretanową powłoką impregnowaną wolframem w celu zwiększenia widoczności, trwałą i wytrzymałą powłoką hydrofilną zapewiniającą ciągłość materiału; końcówki prosta i angled w zakresie dlugosci 180cm, 260cm, 320cm w zakresie sr. 0,018", 0,035", 0,038" w sztywności standard. Sztywność stiff w śr. 0,035" i długościach 180, 260, 320mm, końcówki prosta i angled. W zestawie dostarczany uchwyt umożliwiający rotację oraz lopatkowy element do prostowania i wprowadzania prowadnika. | szt. | 1500
| 4 | Angiograficzne cewniki diagnostyczne: 5F; Szaft wykonany z nylonu zapewnia doskonałą elastyczność i eliminuje ryzyko załamań zachowując jednocześnie atraumatyczność końcówki, zbrojony na całej długości;Różne typy ukszałtowania końcówek (Vert, Pig, VTK, RDC, RIM, SIM1, H1, Val, Piccard, HET, TIPS, BMC, Dav, MPA, C2), Cewniki typu flush bez zbrojenia; dobra sterowalność 1:1; Długość od 65 do100cm, krzywizna VTK dostepna w dł 125 cm. | szt. | 2500
| 5 | Cewniki zbrojone wspomagające do udrożnień CTO: cewnik otw kompatybilny z prowadnikami 0,014", 0.018”, 0.035”; długości cewników 90/135/150 cm; dodatkowa długość 65cm dla cewnikow 2,3F i 2,6F; tip atraumatyczny z końcówkmi: prosta, ANG i ANG2 dla 2,3F i 2,6F oraz prosta i Dav dla 4F; cewnik na całej długości prosty; Shaft polimerowy z oplotem ze stali nierdzewnej zapewniający wyjątkową popychalność; wbudowane 4znaczniki platynowo-irydowe (szer. 3, 5, 3, 10mm) na dł 5, 10, 15cm części dystalnej cewnika umożliwiające wymiarowanie odcinków naczyń. Marker głebokosci 45, 55, 90, 110cm. Pokrycie hydrofilne dystalnych 40cm. Cewniki w wersji 2,3F, 2,6F i 4,0F. cewniki 2,3F oraz 2,6F kompatybilne z koszula do stopy 2,9F. | szt. | 100
| 6 | Pętla jednooczkowa - dwupłaszczyznowa konstrukcja umożliwia chwytanie obiektów pod każdym kontem, chwytanie obiektów odbywa sie przez główne oczko pętli jak również chwytaniem bocznym. Możliwość obracania pętli o 360stopni. Wysoka wytrzymałość na rozciąganie dzięki elastycznemu, nitynolowemu rdzeniowi. Bardzo dobra widoczność w skopii-pętla wykonana z drutu owiniętego platyną. W skład zestawu wchodzą: pętla, cewnik pętli, wspornik do wprowadzania pętli i torquer. średnice pętli: 5, 10, 15, 20, 30mm. Długość pętli 125cm, długość koszulki wprowadzającej 105cm. Pętle kompatybilne z prowadnikiem 0,035" | szt. | 50
| 7 | Zbrojone koszulki naczyniowe wielozadaniowe prodte do SFA w technologii fleksor: Koszule proste (RAABE-możliwość ksztaltowania koncowki; RB) z cieniodajnym znacznikiem w części dystalnej koszuli); średnica koszulek 4; 5 ;6; 7; 8; 9F, w przedziale długości: 30, 45, 55, 70 ,90cm. Duże światło wewnętrzne od 0,059" w 4F do 0,126" w 9F. | szt. | 600
| 8 | Zbrojone koszulki naczyniowe wielozadaniowe w technologii fleksor: do techniki cross over, z krzywiznami dostosowanymi do tt. nerkowych i trzewnych, biodrowych, SFA i goleni z zastawką hemostatyczną Check Flow i portem bocznym; kompatybilne z prowadnikami w zakresie 0,018", 0,035"; 0,038"; Wykonana z PTFE, spiralne zbrojenie koszulki zapewniające optymalną elastyczność i maksymalną wytrzymałość na skręcania lub zgniatanie, atraumatyczna końcówka z markerem. Dostępna wersja z pokryciem hydrofilnym AQ. Krzywizny: ANL1, ANL2, ANL3; BLKN (z zagięciem 180st.i zagiętym dylatatorem)-dostosowana do badania metodą "cross-over"- średnice koszulek: 5; 5,5; 6; 7F; w przedziale długości: 40, 45, 55cm. Krzywizna ANL0: śr. koszulek 4F, 5F w dł. 45cm. Duże światło wewnętrzne od 0,074" w 5F do 0,113" w 8F. Krzywizny ANL... dostarczane z podwojnym dylatatorem w wersji 0,018"/0,035"; 0,018"/0,038"; Długość 55cm dostępna w wersji z bocznym ramieniem (Y-conector). Koszlki o dużych średnicach: zbudowane z polimeru odpornego na złamania lub teflonowe atraumatyczne, precyzyjne temperowanie koszulki do rozszerzacza, szczelna zastawka hemostatyczna zaopatrzona w system zatrzaskowy współpracujący z rozszerzaczem oraz boczny kranik. Koniec koszulki zaopatrzony w cieniodajną opaskę dobrze widoczną w skopii. kompatrybilne z prowadnikiem 0,038"; Średnice koszulek: 10F; 12F; 14F; 16F w przedziale dł dł. 30, 45cm; śr. 18F dla dł. 30cm | szt. | 600
| 9 | Długie koszule Flexor z elastycznym poszerzadłem i hemoststyczną zastawką: bardziej miękkie poszerzadło dla lepszego prowadzenia; zmienne odcinki dla zwiększonej elastyczności; miękka cieniodajna końcówka dystalna; końcówki w dwóch konfiguracjach: prosta-HFANL0 i multipurpose-HFANL1; powłoka hydrofilna; Rozmiary 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12F w zakresie długości 45cm, 55cm, 70cm, 110cm, akceptujące prowadnik 0,035" z zastawką Check Flow. Dostępna wersja z zastawką hemostatyczną Check Flow i portem bocznym; kompatybilne z prowadnikami w zakresie 0,018", 0,035"; 0,038"; Wykonana z PTFE, spiralne zbrojenie koszulki zapewniające optymalną elastyczność i maksymalną wytrzymałość na skręcania lub zgniatanie, atraumatyczna końcówka z markerem. Hydrofilne pokrycie koszulki i poszerzacza, krzywizny: ANL0 - 4F i 5F w dł 90, 110cm; ANL1 - 5F i 6F w dł 90cm. Dostępna koszula w rozmiarze 10, 12F o dł 40cm, 80cm z koncowka prosta (RB). Wersja z bocznym ramieniem (y-conector): kompatybilne z prowadnikami 0,038". Marker na końcu koszulki. Wykonana z PTFE, spiralne zbrojenie koszulki zapewniające optymalną elastyczność i maksymalną wytrzymałość na skręcania lub zgniatanie. Dostępna wersja koszuli do t. szyjnych z atraumatyczną końcówką, z 3lub 2stopniową strefą przejściową redukująca uszkodzenie naczyń. Koszulka wraz z poszerzaczem hydrofilna na całej długości. Ręcznie regulowana 5F, 6F. Długość koszulki: 90cm. Duże światło wewnętrzne: od 0,074" w 5F i 0,087" w 6F. Dostępne Długie koszlki o dużych średnicach: zbudowane z polimeru odpornego na złamania lub teflonowe atraumatyczne, Koniec koszulki zaopatrzony w cieniodajną opaskę dobrze widoczną w skopii. kompatrybilne z prowadnikiem 0,038"; Średnice koszulek: 12F, 14F, 16F dla dł 80cm; śr, 16F dla dł 70cm, | szt. | 500
| 10 | Duże koszulki wprowadzajace: zestaw wprowadzający składający się z koszulki zbudowanej z elastycznego polimeru FEP wyposażonej w zastawkę hemostatyczną z kranikiem bocznym do płukania, długość koszulki 25cm i 40 cm dla śr 20F, długość 25cm dla śr 22F i 24F. rozszerzacz naczyniowy o dł 41cm(koszula o dł 25cm) i 56cm (koszula 40cm) doskonale dopasowany do koszulki i do prowadnika 0,035. Dostępne hydrofilne rozszerzacze w dł 45cm i śr. 14-26F | szt. | 50
SUMA
Wartość ogółem brutto dostawy wynosi: ………………………...zł
Słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………...zł
UWAGI:Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego należy podać wszystkie wartości do dwóch miejsc po przecinku, zachowując układ kolumn i ilości zawarte
we wzorze. Podana wartość w formularzu powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
W odniesieniu do każdego zadania oferent zobowiązany jest zaoferować sprzęt o wszystkich wymienionych w nim parametrach. Cena musi zostać uśredniona i być niezależna od konkretnych parametrów sprzętu,
który będzie zamówiony stosownie do potrzeb. Oferent jest zobowiązany dostarczyć firmowe materiały informacyjne dotyczące przedmiotu oferty oraz katalog zawierający pełny zakres rozmiarów oferowanego produktu.

## zad2.
oznaczenie sprawy DSUiZP 252/JK/26/2021 zadanie nr 2
ZADANIA | L.p. | Nazwa Asortymentu | j.m. | Ilość na 48 miesięcy | cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Producent | nazwa handlowa | Numer katalogowy
2 | 1 | Stent samorozprężalny 0,035": wykonany z nitinolu, Specjalny, wycinany laserem z rury nitinolowej, wzór zapewnia konstrukcję o dużej sile radialnej i dużej elastyczności; 8 złotych znaczników na obu koncach stentu zapewnia najlepszą widoczność umiejscowienia i uwolnienia stentu; Poziome łączniki i konstrukcja otwarto-komórkowa typu Z zapewniają, że stent nie ulega skróceniu po uwolnieniu; Jednostopniowy system dostarczania oraz koszula wprowadzająca Flexor z zakończeniem typu coil zapewniają odporność na zginaniei markerem w czesci dystalnej, Dostępne rozmiary: średnica 5-10mm; w zakresie długości: 20, 30,40, 60, 80, 100, 120, 140, 170, 200mm ; dostępne stenty o średnicy 12-14mm w długościach. 40, 60, 80mm; dł. shaftu 80,125cm; | szt. | 800
| 2 | Stenty samorozprężalne obwodowe uwalniające Paklitaxel: budowa stentu otwartokomórkowa typu Z nitynolowa, pokrywany lekiem antyproliferacyjnym stężenie 3ug/mm2 nie zawierający polimeru; złote znaczniki na stencie oraz marker na systemie wprowadzającym; średnice stentu 5-8mm, długości 40-140 mm;wszystkie rozmiary kompatybilne z koszulą 6F; dł. systemu wprowadzającego 80, 125 cm. | szt. | 200
| 3 | Stent na balonie 0,035": OTW, Stal nierdzewna typu 316L, otwartokomórkowy; długość shaftu 80 i 135cm; Długości 12, 16, 20, 24, 30, 40 i 60 mm; średnice 4-10mm, markery widoczne w skopii w proksymalnej i dystalnej części cewnika balonowego. Stenty kompatybilne z MRI do 3T | szt. | 500
| 4 | Niskoprofilowy cewnik balonowy 0,035": OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,035"; Balon wykonany jest z bardzo cienkościennego, minimalnie podatnego na rozciąganie materiału o dużej wytrzymałości; Struktura powierzchni Pliaform™ oraz ramiona Starcast™ zapewniają doskonałe zwijanie balonu i kompatybilność z koszulką; kompatybilny z koszulkami 5F (śr. 3-5mm wszystkie dł.(2-20cm),śr.6mm do dł. 14cm; śr.7-8mm do dł 8cm); 6F (śr. 6mm dł. 20cm, śr. 7mm dł 10-20cm; sr. 8mm dł 10cm; śr. 9mm wszystkie dł. (2-14cm); śr. 10mm do dł. 8cm) ; 7F (śr. 10mm dł. 10-14mm, śr. 12mm wszystkie dł.(2-10cm), długość shaftu 80cm i 135cm. | szt. | 1500
| 5 | Samorozprężalny stent do aorty i żyły głównej dolnej, przecieku typ 1a i 1b: nitynolowy, zamkniętokomórkowy z tantalowymi markerami, z dużą siłą radialną, dł. shaftu 100cm, kompatybilny z koszulką 10F, cieniodajny znacznik na dystalnym końcu koszulki zewnętrznej. Śr. 16-34mm, dł. 30, 40, 50, 60, 80, 100mm. Oraz Samorozprężalny stent do aorty brzusznej i prostych segmentów aorty piersiowej zstępującej i żyły głównej: nitynolowy z markerami na końcach stentu, zamkniętokomórkowy z maksymalną siłą radialną; Technika Anti-Jump zapewnia brak migracji stentu, kompatybilny z prowadnikiem 0,035" i system wprowadzającym 6F. W pelni repozycjonowany. Koszulka zbrojona. Dostępne śr. 14, 16mm o dł. 30, 40, 50, 60, 80, 100mm; długość shaftu 100cm. Stosowany do: zwężenia i rozwarstwienia aorty; syndrom ucisku żyły głównej, przeciek typu 1A,1B | szt. | 20
| 6 | Samorozprężalny stent do żyły: nitynolowy, dedykowany do żył z dużą siłą radialną, budowa hybrydowa zapewniajaca siłę i elastyczność. Średnice stentu 10-18mm; długości 60-150mm, kompatybilny z koszulką 10F z cieniodajnym znacznikiem na dystalnym końcu zewnętrznej koszulki i prowadnikiem 0,035". Dedykowany do DVT, w syndromie May-Thurner, w zespołach pozakrzepowych. Dostępna wersja stentu: elastyczny, otwartokomórkowy, komórki horyzontalnie łączone, wycinany z jednego fragmentu nitinolu. 4złote markery, posiadający b. duża siłę radialna, kompatybilny z koszulką 7F i prowadnikiem 0,035”, dł. Systemu dostarczania 80 i 120cm; Śr.stentu 14-16mm, dł stentu 6,10,14cm. Dostępny Samorozprężalny stent do krętych segmentów naczyń aorty i żyły głównej i w żyłach biodrowo-udowych: nitynolowy z markerami na końcach stentu, otwartokomórkowy z bardzo dużą siłą radialną (porównywalna do stentów nitilowych o zamknietych segmentach i stentów na balonie), superelastyczna otwarta budowa komórkowa dla perfekcyjnego dopasowania nawet w łuku aorty; Technika Anti-Jump zapewnia brak migracji stentu, kompatybilny z prowadnikiem 0,035" i system wprowadzający 10F z cieniodajnym znacznikiem na dystalnym końcu koszulki zewnętrznej. Koszulka zbrojona. Dostępne śr. 14, 16, 20, 22mm o dł. 40, 60, 80, 100, 120, 150mm, śr. 18, 24mm o dł. 40, 60, 80, 100, 120, 160mm; długość shaftu 100cm. Stosowany do: zwężenia i rozwarstwienia aorty zstepującej i brzusznej; syndrom ucisku żyły głównej, przeciek typu 1A i 1 b, w żyłach biodrowo-udowych | szt. | 20
| 7 | Cewnik przeznaczony do czasowego zamknięcia dużych naczyń lub do rozprężania protezy wewnątrznaczyniowej: Średnica cewnika 10F; zalecana średnica koszuli 14F Kompatybilny z prowadnikiem 0,035"; Długość shaftu: 120cm lub 140cm; ́Średnica maksymalnie wypełnionego balonu: 32mm, 46mm; Maksymalna pojemność balonu: 30ml; 44ml | szt. | 20
SUMA
Wartość ogółem brutto dostawy wynosi: ………………………...zł
Słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………...zł
UWAGI:Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego należy podać wszystkie wartości do dwóch miejsc po przecinku, zachowując układ kolumn i ilości zawarte
we wzorze. Podana wartość w formularzu powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
W odniesieniu do każdego zadania oferent zobowiązany jest zaoferować sprzęt o wszystkich wymienionych w nim parametrach. Cena musi zostać uśredniona i być niezależna od konkretnych parametrów sprzętu,
który będzie zamówiony stosownie do potrzeb. Oferent jest zobowiązany dostarczyć firmowe materiały informacyjne dotyczące przedmiotu oferty oraz katalog zawierający pełny zakres rozmiarów oferowanego produktu.

## zad3.
oznaczenie sprawy DSUiZP 252/JK/26/2021 zadanie nr 3
ZADANIA | L.p. | Nazwa Asortymentu | j.m. | Ilość na 48 miesięcy | cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Producent | nazwa handlowa | Numer katalogowy
3 | 1 | Stentgraft obwodowy przeznaczony do trwałego wewnątrznaczyniowego wszczepiania do tt. nerkowych i biodrowych: Stentgraft zbudowany z rozprężanego na balonie stentu kobaltowo-chromowego (L605) powleczonego wszczepialnym materiałem ePTFE poprawiającym sztywność liniową wraz z zachowaniem dotychczasowej giętkości. Kompatybilny z prowadnikiem 0,035", system OTW, dł. shaftu 75cm i 120cm, dwa markery platynowo/irydowe umieszczone w balonie,śr. stentgraftu: 5, 6, 7, 8, 9, 10mm; dł. stentgraftu: 18, 22, 28, 38, 58mm (dla śr. 5 i 6mm) dł. 18, 23, 27, 37, 57mm (dla śr. 7mm); dł. 27, 37, 57mm(dla śr. 8, 9 i 10mm) kompatybilny z koszulka 6F (dla śr 5-8mm) i 7F (dla sr.9-10mm) RBP 12-13bar; NBP 8-9bar. | szt. | 250
| 2 | Stentgraft Aortalny: Stentgraft zbudowany z rozprężanego na balonie stentu kobaltowo-chromowego (L605) powleczonego wszczepialnym materiałem ePTFE. Stentgraft łączy małe skracanie z dużą siłą radialną. Średnice: 12,14,16 mm; dugości:19,29,39,49,59mm (dla śr.12, 14mm), dł 19, 29,38,48,58mm (dla śr. 16mm) długość zestawu wprowadzającego 75 i 120 cm, Kompatybilny z koszulą 9F (dla śr. 12 mm) i koszulą 11F (dla śr.14,16 mm) | szt. | 70
| 3 | Stentgraft Aortalny Duże Średnice: Stentgraft zbudowany z rozprężanego na balonie stentu kobaltowo-chromowego (L605) powleczonego wszczepialnym materiałem ePTFE. Stentgraft łączy małe skracanie z dużą siłą radialną. Średnice: 18, 20, 22, 24mm w przedziale długości 27-48 mm. długość zestawu wprowadzającego 120 cm, Kompatybilny z koszulą 14F. | szt. | 25
SUMA
Wartość ogółem brutto dostawy wynosi: ………………………...zł
Słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………...zł
UWAGI:Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego należy podać wszystkie wartości do dwóch miejsc po przecinku, zachowując układ kolumn i ilości zawarte
we wzorze. Podana wartość w formularzu powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
W odniesieniu do każdego zadania oferent zobowiązany jest zaoferować sprzęt o wszystkich wymienionych w nim parametrach. Cena musi zostać uśredniona i być niezależna od konkretnych parametrów sprzętu,
który będzie zamówiony stosownie do potrzeb. Oferent jest zobowiązany dostarczyć firmowe materiały informacyjne dotyczące przedmiotu oferty oraz katalog zawierający pełny zakres rozmiarów oferowanego produktu.

## zad4.
oznaczenie sprawy DSUiZP 252/JK/26/2021 zadanie nr 4
ZADANIA | L.p. | Nazwa Asortymentu | j.m. | Ilość na 48 miesięcy | cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Producent | nazwa handlowa | Numer katalogowy
4 | 1 | Spirale embolizacyjne obwodowe platynowe z dakronowymi włoskami: wykonane z platyny z dakronowymi włoskami; Syntetyczne włókna przyspieszające powstawanie zakrzepów do szybkiej embolizacji. Wyprostowana spirala - drut ośrednicy 0,018" i 0,035". Dostarczane z węższym końcem jako pierwszym (standardowo) lub z szerszym końcem jako pierwszym (sufiks -LEF na specjalne zamówienie). Po uwolnieniu średnica w części proksymalnej od 3 mm do 10mm, średnica w części dystalnej od 2mm do 5 mm. Różne kombinacje średnica/ długość. Dostępne wersje spiral wykonane z drutu platynowego 0,018" Długość wyprostowanej mikrosprężynki 3, 5, 7, 14 cm. Średnica sprężynki po uwolnieniu od 2 mm do 10 mm.Wersja spirali wykonana z drutu platynowego o średnicy 0,035". Długość wyprostowanej sprężyny 7, 14, 20cm, średnica sprężynki po uwolnieniu 4-20mm. Różne kombinacje średnica/ długość. | szt. | 500
| 2 | Spirale embolizacyjne obwodowe afferomagnetyczne z dakronowymi włoskami: Wykonane z drutu afferomagnetycznego o średnicy 0,035". Posiadają większą siłę promieniową, bezpieczna w MRI. Długośc wyprostowanej sprężynki od 2cm do 10cm, średnica sprężynki po uwolnieniu od 3mm do 15mm, w różnych kombinacjach długość / średnica. | szt. | 200
| 3 | Superselektywny mikrocewnik: 2,5 F, cewnik o średnicy wewnętrznej 0,021" może przenosić cząsteczki do 500 μm. Może być używany współosiowo tylko przez cewniki o średnicy wewnętrznej 0,035 cala lub większe. Cewnik 2,8 F o śr. wewnętrznej 0,025" może przenosić cząsteczki do 700 μm. Może być używany współosiowo tylko przez cewniki o średnicy wewnętrznej 0,038 cala lub większe. Cewnik 2,9 F o średnicy wewnętrznej 0,027" może przenosić cząsteczki 710-1000μm. Pleciona konstrukcja w postaci oplotu na całej długości dla lepszej kontroli, sterowalności i odporności na załamania. Cieniodajna opaska zwiększa widzialność. Zgodność z Lipidolem/DMSO dla szerszego zakresu zastosowań. Hydrofilne pokrycie ułatwia wprowadzenie i minimalizuje wystąpienie urazów. Możliwość ręcznego kształtowania końcówki w celu stworzenia zacięcia odpowiadającego specyficznej anatomii lub umieszczaniu. Dostępny w wersji z mikroprowadnikiem 0,016" dł. 180cm zbudowanym ze stali nierdzewnej, pokrytym PTFE i powłoką hydrofilną. | szt. | 40
| 4 | Nożny zestaw wprowadzający: Zestaw zawiera 4cm echogeniczną igłę21G, nitynolowy prowadnik 0,018", 7cm koszulkę wprowadzającą mikropuncture ze średnicą wewnętrzną 2,9F śr. zewnętrzną 4F oraz zawór hemostatyczny Check-Flo mocowany bezpośrednio do koszulki wprowadzającej Micropuncture, pozwala na stosowanie go jako interwencyjnej koszulki wprowadzającej. Zestaw kompatybilny z cewnikiem wspomagającym CXI i cewnikiem balonowym 3F | szt. | 500
| 5 | Prowadniki zabiegowe 0,014”: rdzeń wykonany ze stali nierdzewnej pokryty PTFE, część dystalna prowadnika zakończona oplotem platynowym, Dostępne wersje prowadnika z obciążeniami końcówki 6, 12, 18, 25g i dł. 135, 190, 300cm, Prowadnik dostępny w wersji hydrofilnej z platynową opaską na dystalnej końcówce zapewniającą dobrą widoczność; przeznaczony do zmian o dużym stopniu trudności. Dostępne prowadniki z nitynolowym rdzeniem typu heavy duty zapewniające odpowiednie podparcie, z platynową elastyczną końcówką o dł 6cm. Śliska powłoka PTFE pokrywająca rdzeń prowadnika. Prowadniki o śr. 0,018" i 0,014" w długościach 180cm i 300cm | szt. | 500
| 6 | Ultra-niskoprofilowy cewnik balonowy do PTA: dedykowany do t. podkolanowych, piszczelowych, strzałkowych i stopy, system OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,014", wszystkie rozmiary kompatybilne z koszulką 3F, śr. balonu 1,5-3mm; w przedziale dł balonu 20-120mm; dł shaftu 50cm, 90cm, 150cm; hydrofilna powłoka w dystalnych 15cm oraz materiał Pliaform o teksturowej powierzchni redukują tarcie podczas wprowadzania oraz zwiekszają łatwość przechodzenia przez ciasne zwężenia; ułatwiają sterowanie. Stosowany również do natywnych lub syntetycznych dializowanych przetok tętniczych, tętnic nerkowych, promieniowych, ramiennych, lokciowych. Ultra-niski profil umożliwia przejście balonów przez zestaw wprowadzający do stopy 2,9F RBP 16atm. | szt. | 1200
| 7 | Niskoprofilowy cewnik balonowy do PTA: Średniopodatny cewnik balonowy. Balon wykonany z bardzo cienkościennego minimalnie podatnego na rozciąganie materiału o dużej wytrzymałości; Struktura teksturowa powierzchni Pliaform redukująca tarcie o 50% ramiona Starcast zapewniające doskonałe zwijanie balonu. Łatwe przechodzenie przez ciasne zwężenia dzięki niskiemu profilowi balonu i bardzo dobrej popychalności. Kompatybilne z koszulami 4F i prowadnikiem 0,018"; Balon w śr. 3, 4, 5, 6mm w przedziale dlugosci 2-10cm; dl. shaftu 135cm | szt. | 400
SUMA
Wartość ogółem brutto dostawy wynosi: ………………………...zł
Słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………...zł
UWAGI:Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego należy podać wszystkie wartości do dwóch miejsc po przecinku, zachowując układ kolumn i ilości zawarte
we wzorze. Podana wartość w formularzu powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
W odniesieniu do każdego zadania oferent zobowiązany jest zaoferować sprzęt o wszystkich wymienionych w nim parametrach. Cena musi zostać uśredniona i być niezależna od konkretnych parametrów sprzętu,
który będzie zamówiony stosownie do potrzeb. Oferent jest zobowiązany dostarczyć firmowe materiały informacyjne dotyczące przedmiotu oferty oraz katalog zawierający pełny zakres rozmiarów oferowanego produktu.

## zad5.
oznaczenie sprawy DSUiZP 252/JK/26/2021 zadanie nr 5
ZADANIA | L.p. | Nazwa Asortymentu | j.m. | Ilość na 48 miesięcy | cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Producent | nazwa handlowa | Numer katalogowy
5 | 1 | Cewnik balonowy ultra niepodatny o dużych średnicach do PTA tętnic biodrowych oraz w rekanalizacji zabiegowej zwężeń tetnic oraz przetok tętniczo - żylnych dializoterapii. "Długość balonu 20,40,60 mm, Średnica kanału wewnętrznego 0,035"", Średnice balonu: 12,14,16,18,20,22,24,26 mm; Ciśnienie nominalne:4-6 atm, Ciśnienie RBP:12-18atm, Zalecana koszulka od 7-12 F w zależności od rozmiaru; Dwa systemy wprowadzające: 80 cm i 120 cm; Dwa znaczniki dla lepszej widoczności | szt. | 70
SUMA
Wartość ogółem brutto dostawy wynosi: ………………………...zł
Słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………...zł
UWAGI:Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego należy podać wszystkie wartości do dwóch miejsc po przecinku, zachowując układ kolumn i ilości zawarte
we wzorze. Podana wartość w formularzu powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
W odniesieniu do każdego zadania oferent zobowiązany jest zaoferować sprzęt o wszystkich wymienionych w nim parametrach. Cena musi zostać uśredniona i być niezależna od konkretnych parametrów sprzętu,
który będzie zamówiony stosownie do potrzeb. Oferent jest zobowiązany dostarczyć firmowe materiały informacyjne dotyczące przedmiotu oferty oraz katalog zawierający pełny zakres rozmiarów oferowanego produktu.

## zad6.
oznaczenie sprawy DSUiZP 252/JK/26/2021 zadanie nr 6
ZADANIA | L.p. | Nazwa Asortymentu | j.m. | Ilość na 48 miesięcy | cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Producent | nazwa handlowa | Numer katalogowy
6 | 1 | Cewnik angiograficzny znakowany typu „Pig-Tail” długość cewnika 65cm, 70cm, 110cm średnica cewnika 5 F od 6 do 8 otworów bocznych na końcu dalszym znakowany złotymi markerami w dystalnym odcinku cewnika na odcinku przynajmniej 10 i/lub 20cm markery dobrze widoczne w obrazie rtg, lokalizowane co 1cm na znakowanym odcinku | szt. | 500
SUMA
Wartość ogółem brutto dostawy wynosi: ………………………...zł
Słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………...zł
UWAGI:Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego należy podać wszystkie wartości do dwóch miejsc po przecinku, zachowując układ kolumn i ilości zawarte
we wzorze. Podana wartość w formularzu powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
W odniesieniu do każdego zadania oferent zobowiązany jest zaoferować sprzęt o wszystkich wymienionych w nim parametrach. Cena musi zostać uśredniona i być niezależna od konkretnych parametrów sprzętu,
który będzie zamówiony stosownie do potrzeb. Oferent jest zobowiązany dostarczyć firmowe materiały informacyjne dotyczące przedmiotu oferty oraz katalog zawierający pełny zakres rozmiarów oferowanego produktu.

## zad7.
oznaczenie sprawy DSUiZP 252/JK/26/2021 zadanie nr 7
ZADANIA | L.p. | Nazwa Asortymentu | j.m. | Ilość na 48 miesięcy | cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Producent | nazwa handlowa | Numer katalogowy
7 | 1 | Proteza PTFE prosta niezbrojona standardowa, Proteza PTFE prosta niezbrojna, dwuwarstwowa, wzmocniona, z wysoką odpornością szwów na wyrywanie i integralnością w miejscu zespolenia. Proteza wykonana technologią kompleksowego wzmocnienia [Composite Reinforcement Technology™(CRT)], optymalna odporność radialna na zaginanie i zagniatanie oraz gojenia się. Film wzmacniający na powierzchni zewnętrznej wykonany w technologii Soft-Wrap o porowatości 60µm, zaprojektowany z myślą o zapewnieniu naturalnego procesu gojenia się protezy. 6x50 | szt. | 150
| 2 | Proteza PTFE prosta niezbrojona standardowa, Proteza PTFE prosta niezbrojna, dwuwarstwowa, wzmocniona, z wysoką odpornością szwów na wyrywanie i integralnością w miejscu zespolenia. Proteza wykonana technologią kompleksowego wzmocnienia [Composite Reinforcement Technology™(CRT)], optymalna odporność radialna na zaginanie i zagniatanie oraz gojenia się. Film wzmacniający na powierzchni zewnętrznej wykonany w technologii Soft-Wrap o porowatości 60µm, zaprojektowany z myślą o zapewnieniu naturalnego procesu gojenia się protezy. 8x40 | szt. | 40
| 3 | Proteza PTFE prosta zbrojona standardowa , Proteza PTFE prosta niezbrojna, dwuwarstwowa, wzmocniona, z wysoką odpornością szwów na wyrywanie i integralnością w miejscu zespolenia. Proteza wykonana technologią kompleksowego wzmocnienia [Composite Reinforcement Technology™(CRT)], optymalna odporność radialna na zaginanie i zagniatanie oraz gojenia się. Film wzmacniający na powierzchni zewnętrznej wykonany w technologii Soft-Wrap o porowatości 60µm, zaprojektowany z myślą o zapewnieniu naturalnego procesu gojenia się protezy. 6x50 | szt. | 80
| 4 | Proteza PTFE prosta zbrojona standardowa , Proteza PTFE prosta niezbrojna, dwuwarstwowa, wzmocniona, z wysoką odpornością szwów na wyrywanie i integralnością w miejscu zespolenia. Proteza wykonana technologią kompleksowego wzmocnienia [Composite Reinforcement Technology™(CRT)], optymalna odporność radialna na zaginanie i zagniatanie oraz gojenia się. Film wzmacniający na powierzchni zewnętrznej wykonany w technologii Soft-Wrap o porowatości 60µm, zaprojektowany z myślą o zapewnieniu naturalnego procesu gojenia się protezy. 6x70 | szt. | 120
| 5 | Proteza PTFE prosta zbrojona standardowa , Proteza PTFE prosta niezbrojna, dwuwarstwowa, wzmocniona, z wysoką odpornością szwów na wyrywanie i integralnością w miejscu zespolenia. Proteza wykonana technologią kompleksowego wzmocnienia [Composite Reinforcement Technology™(CRT)], optymalna odporność radialna na zaginanie i zagniatanie oraz gojenia się. Film wzmacniający na powierzchni zewnętrznej wykonany w technologii Soft-Wrap o porowatości 60µm, zaprojektowany z myślą o zapewnieniu naturalnego procesu gojenia się protezy. 8x50 | szt. | 60
SUMA
Wartość ogółem brutto dostawy wynosi: ………………………...zł
Słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………...zł
UWAGI:Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego należy podać wszystkie wartości do dwóch miejsc po przecinku, zachowując układ kolumn i ilości zawarte
we wzorze. Podana wartość w formularzu powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
W odniesieniu do każdego zadania oferent zobowiązany jest zaoferować sprzęt o wszystkich wymienionych w nim parametrach. Cena musi zostać uśredniona i być niezależna od konkretnych parametrów sprzętu,
który będzie zamówiony stosownie do potrzeb. Oferent jest zobowiązany dostarczyć firmowe materiały informacyjne dotyczące przedmiotu oferty oraz katalog zawierający pełny zakres rozmiarów oferowanego produktu.

## zad8.
oznaczenie sprawy DSUiZP 252/JK/26/2021 zadanie nr 8
ZADANIA | L.p. | Nazwa Asortymentu | j.m. | Ilość na 48 miesięcy | cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Producent | nazwa handlowa | Numer katalogowy
8 | 1 | Łaty naczyniowe dziane ultracienka, poliestrowe, uszczelniane kolagenem zwierzęcym, z dodatkowym odwróconym splotem, przepuszczalność ≤5ml/cm2/min; z markerem, grubość ściany 0,41 mm o następujących rozmiarach: 6x75 mm | szt. | 80
| 2 | Łaty naczyniowe dziane ultracienka, poliestrowe, uszczelniane kolagenem zwierzęcym, z dodatkowym odwróconym splotem, przepuszczalność ≤5ml/cm2/min; z markerem, grubość ściany 0,41 mm o następujących rozmiarach: 8 x 75 mm | szt. | 20
| 3 | Łaty naczyniowe dziane, poliestrowe, uszczelniane kolagenem zwierzęcym, z dodatkowym odwróconym splotem, impregnowane solami srebra; przepuszczalność ≤5ml/cm2/min; grubość ściany 0,41 mm o następujących rozmiarach: 14 x 75 mm | szt. | 10
SUMA
Wartość ogółem brutto dostawy wynosi: ………………………...zł
Słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………...zł
UWAGI:Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego należy podać wszystkie wartości do dwóch miejsc po przecinku, zachowując układ kolumn i ilości zawarte
we wzorze. Podana wartość w formularzu powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
W odniesieniu do każdego zadania oferent zobowiązany jest zaoferować sprzęt o wszystkich wymienionych w nim parametrach. Cena musi zostać uśredniona i być niezależna od konkretnych parametrów sprzętu,
który będzie zamówiony stosownie do potrzeb. Oferent jest zobowiązany dostarczyć firmowe materiały informacyjne dotyczące przedmiotu oferty oraz katalog zawierający pełny zakres rozmiarów oferowanego produktu.

## zad9.
oznaczenie sprawy DSUiZP 252/JK/7/2019 zadanie nr 2
ZADANIA | L.p. | Nazwa Asortymentu |  | j.m. | Ilość na 48 miesięcy | cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Producent | nazwa handlowa | Numer katalogowy
9 | 1 | stentgraft obwodowy kryty, samorozprężalny; stosowany przy wyłączaniu tetniaków tętnic obwodowych; przy perforacji naczynia; przy rozwarstwieniu ściany naczynia, po odwarstwieniu płytki miażdżycowej i niedrożności naczynia po angioplastyce balonowej, restenozie lub reokluzja, do tętnic, w szczególności do tętnic biodrowych z uwagi na siłę radialną. | Stent nitinolowy umieszczony w materiale ePTFE między dwiema warstwami (wtopiony). Dostępne średnice 5mm,6mm,7mm,8mm,9mm,10mm,12mm;13,5mm, długości stentgraftu w średnicach od 5-8 mm to 20,30,40,60,80,100,120 mm, długość stentgraftu w średnicach 9-13,5 mm to 30,40,60,80,100,120 mm. Długość systemu wprowadzającego to 80cm i 117 cm, kompatybilne z prowadnikiem 0,035", na zakończeniach markery tantalowe , poprawiające widocznośc w rentgenie (znaczniki radiocieniujące). Wewnętrzna powierzchnia stentgraftu impregnowana węglem, zalecana koszulka, odpowiednio: 8Fr, 9Fr, 10Fr. | szt. | 10
| 2 | stentgraft obwodowy kryty rozprężany na balonie przeznaczony do leczenia zmian miażdżycowych w tętnicach biodrowych wspólnych i zewnetrznych. | Stent wykonany ze stali nierdzewnej 316L, który znajduje się między dwiema warstwami e PTFE, kompatybilny z prowadnikiem 0,035", balon niepodatny OTW. System wprowadzania 80 i 135cm, dostępne średnice: 5,6,7,8,9,10 i 12 mm, dostępne długości: 16mm, 26mm, 37mm, 58mm (w zależności od średnicy). Kompatybilny z koszulką 6,7,8F (w zależności od średnicy). Ciśnienie nominalne dla wszystkich średnic 8 atm. RBP dla wszystkich średnic 12 atm. | szt. | 10
| 3 | cewnik balonowy ultra niepodatny, wysokociśnieniowy do PTA tętnic biodrowych, udowych i nerkowych oraz w rekanalizacji zabiegowej zwężeń tetnic oraz przetok tętniczo - żylnych dializoterapii. | Cewnik balonowy OTW, wysokociśnieniowy, zbudowany z włókien kewlarowych, ultra niepodatny. Średnice: 5,6,7,8,9,10 i 12 mm, długości: 2,3,4,6,8 cm. Kompatybilny z prowadnikiem 0.035", system wprowadzania 50 cm, 75 cm i 120 cm, ciśnienie nominalne dla wszystkich średnic 8 atm, RBP: 20-30 atm. Koszulka 6-8F. | szt. | 1
| 4 | Cewnik balonowy ultra niepodatny, wysokociśnieniowy. | Cewnik balonowy OTW, wysokociśnieniowy, zbudowany z włókien kewlarowych, ultra niepodatny. Średnice: 4,5,6,7,8,9,10 i 12 mm, długości: 2,3,4,6,8 i 10 cm (w zależności od średnicy). Kompatybilny z prowadnikiem 0.035", system wprowadzania 50 cm, 75 cm. Ciśnienie nominalne dla wszystkich średnic 8 atm, RBP: 30-40 atm. Koszulka 6-8F. |  | 40
| 5 | cewnik balonowy ultra niepodatny o dużych średnicach do PTA tętnic biodrowych oraz w rekanalizacji zabiegowej zwężeń tetnic oraz przetok tętniczo - żylnych dializoterapii. | Cewnik balonowy OTW, zbudowany z włókien kewlarowych, ultra niepodatny. Średnice: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 i 26 mm, długości: 2, 4 i 6 cm. Kompatybilny z prowadnikiem 0.035", system wprowadzania 75 cm i 120 cm. Ciśnienie nominalne 4-6 atm, RBP: 12-18 atm. Koszulka 7-12F. Dwa znaczniki dla lepszej widoczności. |  | 1
| 6 | cewnik balonowy ultra niepodatny o dużych średnicach do PTA tętnic biodrowych oraz w rekanalizacji zabiegowej zwężeń tetnic oraz przetok tętniczo - żylnych dializoterapii. | Długość balonu 20,40,60 mm, Średnica kanału wewnętrznego 0,035", Średnice balonu: 12,14,16,18,20,22,24,26 mm; Ciśnienie nominalne:4-6 atm, Ciśnienie RBP:12-18atm, Zalecana koszulka od 7-12 F w zależności od rozmiaru; Dwa systemy wprowadzające: 80 cm i 120 cm; Dwa znaczniki dla lepszej widoczności |  | 20
| 7 | cewnik balonowy, ultra niepodatny do zastosowania w tętnicach nerkowych, biodrowych, udowych, podkolanowych, piszczelowych, srzałkowych i podobojczykowych, do doprężeń stentgraftów | Cewnik balonowy OTW, zbudowany z włókien kewlarowych, ultra niepodatny. Średnice: 3;4;5;6;7;8;9;10 mm. Długości: 2,4,10,12,15,17,20cm. Kompatybilny z prowadnikiem 0.035", system wprowadzania 40 cm, 80 cm, 120 cm i 135 cm. Ciśnienie nominalne dla wszystkich średnic 8 atm, RBP 20-24 atm. Koszulka 5-7F. |  | 1
| 8 | stent rozprężany na balonie przeznaczony do pierwotnego stentowania u pacjentów z miażdżycą tętnic obwodowych, zmian powstałych de novo lub zmian restenotycznych | Stent na balonie wykonany ze stali nierdzewnej 316 L, otwartokomórkowy, system dostarczania Over The Wire (OTW), dostępne średnice stentu od 6mm do 10mm, dostępne długości stentu: 18mm, 26mm, 36mm, 56mm (w zależności od średnicy). Kompatybilny z koszulką 6F (dla średnic od 6mm-8mm), 7F (dla średnic od 8mm-10mm), kompatybilny z prowadnikiem 0,035’, dostępne dwie długości shaftu: 80cm i 120cm. |  | 1
| 9 | stent, samorozprężalny do tętnic udowych i podkolanowych do pierwotnego stosowania zmian de novo lub zmian restenotycznych. | Stent samorozprężalny, nitinolowy, wycinany laserowo z jednego kawałka o budowie helikalnej. System OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,035'. Koszulka 6F. Średnice stentów 5,6,7mm dostępne w długościach stentów: 20,30,40,60,80,100,120,150,170mm i długości systemu wprowadzającego 80cm i 130 cm. Stenty o średnicy 6mm i 7mm dostępne są w długościach 200 i 250mm i systemie wprowadzajacym o długości 100cm i 135cm. Stenty o średnicy 8,9,10mm dostępne są w długościach: 20,30,40,60,80cm i długości systemu wprowadzajacego 80cm i 130cm. Multifunkcyjny system uwalniania stentu, po sześć markerów tantalowych po obu stronach stentu dla uwidocznienia w promieniowaniu RTG. |  | 100
| 10 | stent (duży rozmiar), samorozprężalny do tętnic udowych i podkolanowych do pierwotnego stosowania zmian de novo lub zmian restenotycznych. | Stent samorozprężalny, nitinolowy, wycinany laserowo z jednego kawałka o budowie helikalnej. System OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,035'. Koszulka 6F. Stenty o średnicy 6mm dostępne są w długościach 200 mm i systemie wprowadzajacym o długości 80cm i 135cm. Stenty o średnicy 8,9,10mm dostępne są w długościach: 20,30,40,60,80cm i długości systemu wprowadzajacego 80cm i 130cm. Multifunkcyjny system uwalniania stentu, po sześć markerów tantalowych po obu stronach stentu dla uwidocznienia w promieniowaniu RTG. |  | 30
| 11 | stent samorozprężalny do tętnic biodrowych. | Stent samorozprężalny, nitinolowy. System OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,035', koszulka 6F. Średnice stentów 7,8,9,10mm dostępne w długościach: 20,30,40,60,80,100mm i długości systemu wprowadzajacego 80cm. Po obu stronach stentu po 4 znaczniki tantalowe. |  | 1
| 12 | cewnik balonowy powlekany paclitaxelem | Cewnik balonowy powlekany paclitaxelem, nośnik leku to sorbitol i polisorbat. System OTW, ciśnienie nominalne 6 atm. Prowadnik 0,035': dostępne średnice: 4,5,6,7,8,9,10,12mm i długości od 40 do 150mm (w zależności od średnicy) i długościach systemu wprowadzajacego 75cm i 100cm (w zależności od średnicy). Prowadnik 0,035': średnice 4,5,6mm dostępne w długościach: 40,60,80,100,120,150mm i długości systemu wprowadzającego 130cm. Prowadnik 0,014': dostępne średnice: 2mm; 2,5mm; 3mm; 3,5mm; 4mm, długości: 40mm, 80mm i 120mm dla każdej średnic,. Stężenie powierzchniowe leku na balonie nie więcej niż 2ug/mm² |  | 40
| 13 | cewnik wspomagajacy udrażnianie | Cewnik wspomagający udrażnianie. System OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,014', 0,018' i 0,035'. Cewnik z powłoką hydrofilna na długości 40cm z taperowana końcówką. System 0,014' - długość systemu wprowadzającego 135cm i 150cm, koszulka 4F. System 0,018' - długość systemu wprowadzającego 90cm, 135cm i 150cm, koszulka 4F. System 0,035' - długość systemu wprowadzającego 65cm, 90cm, 135cm i 150cm, koszulka 5F. System znakowania co 1cm aż do 30cm dla ułatwienia pomiaru zmiany (widoczny w skopii). |  | 10
| 14 | cewnik balonowy do zabiegów PTA w tętnicach nerkowych, podkolanowych, piszczelowych, udowych i strzałkowych. | Cewnik balonowy półpodatny, nylonowy, system OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,014'. Ciśnienie nominalne 6 atm. RBP 13 -16 atm. Koszulka 4-5F. Długość systemu wprowadzającego 150cm: dostępne średnice: 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5mm w długościach od 20 do 300mm (w zależności od średnicy). Atraumatyczna końcówka. Dystalny segment trzonu cewnika i balon pokryte są powłoką hydrofilową. |  | 1
| 15 | cewnik balonowy do zabiegów PTA w tętnicach nerkowych, podkolanowych, piszczelowych, udowych i strzałkowych. | Cewnik balonowy półpodatny, nylonowy, system OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,018'. Ciśnienie nominalne 6 atm. RBP 11 -16 atm. Koszulka 4-6F. Długość systemu wprowadzającego 75cm: dostępne średnice: 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5; 6; 7; 8; 9mm w długościach 20,40,60,100,120,150,220mm (w zależności od średnicy). Długość systemu wprowadzającego 130cm: dostępne średnice: 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5; 6mm w długościach 20,40,60,80,100,120,150,220,300mm, średnice 7;8 i 9mm w długości 40mm. Atraumatyczna końcówka. Dystalny segment trzonu cewnika i balon pokryte są powłoką hydrofilową. |  | 1
| 16 | cewnik balonowy do rozszerzania zwężeń w tetnicach obwodowychi do leczenie niedrożności w naturalnych lub sztucznych przetok tętniczo-żylnych oraz do doprężania stentów. | Cewnik balonowy półpodatny, nylonowy, system OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,035'. Długość systemu wprowadzającego 75cm i 130cm. Ciśnienie nominalne 8 atm dla średnic 3mm - 7mm oraz 6 atm dla średnic 8mm - 12mm. RBP 9 -21 atm. Dostępne średnice: 3,4,5,6,7mm w długościach 20,40,60,80,100,120,150,200,250 i 300mm oraz średnica 8mm w długościach 20,40,60,80,100,120,150,200 mm i średnice: 9,10,12mm w długości 20,40,60,80,100mm. Koszulka 5-7F. Niskoprofilowa koncówka. Cewnik posiada opaski znacznikowe na trzonie w odstępach co 1 cm. Co 10 cm znajduje się oznakowanie odległości od dystalnego końca balonu. | szt. | 1
| 17 | Strzykawka wysokociśnieniowa | strzykawka wysokociśnieniowa z manometrem ciśnienia 0-40 atm, ergonomiczna konstrukcja pozwala na wygodną obsługę. | szt. | 3200
| 18 | stent samorozprężalny, powlekany ePTFE, wewnętrzne świałto protezy zaimpregnowane węglem.Wskazany do leczenia zwężeń tętniczo - żylnych kończyn górnych u pacjentów dizlizowanych. | system OTW, na prowadniku 0,035", koszulki 8 F, dwie długości systemu wprowadzającego 80 i 120 cm, dwa tantalowe znaczniki radiocieniujące pokryte ePTFE rozmieszczone na obwodzie proksymalnego i dystalnego końca. Długości: 30,40,6080,100 mm, średnice: 6,78,9,10 mm |  | 5
| 19 | Zestaw z cewnikiem permanentnym dwukanałowym | Cewnik naczyniowy permanentny w zestawie, dwuświatłowy, wykonany z poliuretanu o średnicy 14,5 Fr. Dwie wersje do wyboru. Wersja z ramionami prostymi o długości cewnika do mufy: 15,19,23,27,31,35,42, 50cm i wersja z ramionami zakrzywionymi o długości 19, 24, 28 i 31cm. Przepływ do 500ml/min. Symetryczna, taperowana końcówka cewnika w celu łatwiejszego wszczepienia. Recyrkulacja przy normalnym i odwróconym przepływie w liniach tętniczej i żylnej poniżej 1%. Do okoła cewnika otwory wycięte w systemie 360 stopni celem zmniejszenia ryzyka przyssania końcówki do ściany naczynia. Objętość wypełnienia naniesiona na zaciskach. Wprowadzacz o średnicy 15Fr ze zintegrowanym zaworem hemostatycznym, nie wymagającym aktywacji, zapobiegającym przedostaniu się powietrza do światła naczynia i utraty krwi, bezpieczny skalpel. Cewnik w zestawie do zakładania metodą Seldingera. 5 sztuk w opakowaniu. |  | 5
| 20 | zestaw z cewnikiem permanentnym dwukanałowym | Cewnik naczyniowy permanentny w zestawie, dwuświatłowy, wykonany z poliuretanu o średnicy 14,5 Fr i 16 Fr. Cewnik 14,5 Fr o długości cewnika do mufy: 15, 19, 23, 27, 31, 35, 42 cm w wersji z ramionami prostymi i 14,5 Fr o długości 19, 23, 28,31 cm w wersji z ramionami zakrzywionymi. Przepływ do 500ml/min. Cewnik 16 Fr - długości cewnika do mufy: 19, 23, 27, 31, 35, 42 cm w wersji z ramionami prostymi i 16 Fr o długości 19, 24, 27 i 31 cm w wersji w wersji z ramionami zakrzywionymi. W wersji 16 Fr przepływ 500 ml/min nawet przy 15% okluzji. Końcówka cewnika rozdwojona. Objętość wypełnienia naniesiona na zaciskach. Światło wewnętrzne cewnika 2.3 mm. Otwory wycięte w systemie 360 st zapobiegające przyssaniu się cewnika do ściany naczynia.Dla cewnika 14,5 Fr wprowadzacz o średnicy 15 Fr a dla cewnika 16 Fr wprowadzacz o średnicy 16,5 Fr. Oba rozmiary ze zintegrowanym zaworem hemostatycznym, nie wymagającym aktywacji, zapobiegającym przedostaniu się powietrza do światła naczynia i utraty krwi. Cewnik w zestawie do zakładania metodą Seldingera. 5 sztuk w opakowaniu. | szt. | 5
| 21 | zestaw z cewnikiem permanentnym dwukanałowym | Cewnik naczyniowy permanentny w zestawie, dwuświatłowy, wykonany z poliuretanu o średnicy 14,5 Fr i 16 Fr. Cewnik 14,5 Fr o długości cewnika do mufy: 15, 19, 23, 27, 31, 35, 42 cm w wersji z ramionami prostymi i 14,5 Fr o długości 19, 23, 28,31 cm w wersji z ramionami zakrzywionymi. Przepływ do 500ml/min. Cewnik 16 Fr - długości cewnika do mufy: 19, 23, 27, 31, 35, 42 cm w wersji z ramionami prostymi i 16 Fr o długości 19, 24, 27 i 31 cm w wersji w wersji z ramionami zakrzywionymi. W wersji 16 Fr przepływ 500 ml/min nawet przy 15% okluzji. Końcówka cewnika rozdwojona. Objętość wypełnienia naniesiona na zaciskach. Światło wewnętrzne cewnika 2.3 mm. Otwory wycięte w systemie 360 st zapobiegające przyssaniu się cewnika do ściany naczynia.Dla cewnika 14,5 Fr wprowadzacz o średnicy 15 Fr a dla cewnika 16 Fr wprowadzacz o średnicy 16,5 Fr. Oba rozmiary ze zintegrowanym zaworem hemostatycznym, nie wymagającym aktywacji, zapobiegającym przedostaniu się powietrza do światła naczynia i utraty krwi. Cewnik w zestawie do zakładania metodą Seldingera. 5 sztuk w opakowaniu. |  | 5
| 22 | Zestaw z cewnikiem permanentnym do hemodializy | Cewnik naczyniowy permanentny w zestawie, dwuświatłowy, wykonany z Carbothanu o średnicy 14,5 Fr o długości 15, 19, 23, 27, 31, 35, 42 cm zamawiany w zależności od potrzeb zamawiającego. Kształt kanałów podwójne D. Przepływ 500 ml/min. Rozdwojona końcówka cewnika. Recyrkulacja przy odwróconym przepływie w liniach tętniczej i żylnej poniżej 2%. Ramiona proste. Introduktor z zastawką. Otwory wycięte w systemie 360 stopni. Mandryn usztywniający wstępnie umieszczony w cewniku. Objętość wypełnienia naniesiona na zaciskach. Zamknięcie typu Luer Lock wykonane z materiału ułatwiającego odkręcenie koreczków oraz w kształcie zmiejszającym możliwość ucisku na skórę pacjenta. Koszulka wprowadzająca ze zintegrowanym zaworem hemostatycznym zapobiegającym przedostaniu się powietrza do światła naczynia. |  | 5
| 23 | stent samorozprężalny do leczenia stenoz i niedrożności żył biodrowych i udowych | Stent samorozprężalny, nitinolowy. System prowadzący trójosiowy, OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,035'. Koszulka 8F - 10F. Średnice stentów 10, 12, 14, 16, 18 i 20mm. Każda średnica dostępna w długościach stentów: 40,60,80,100,120,140,160mm. Na stencie znajduje się 12 znaczników - po sześć na każdym końcu. Trzy z nich to radiocieniujące znaczniki tantalowe a pozostałe trzy wykonane są z nitinolu. System wprowadzania 80cm i 120cm. |  | 10
| 24 | cewnik (balon tnący) z balonikiem rozszerzającym do przezskórnej angioplastyki śródnaczyniowej jest wskazany do rozszerzania zwężeń w tętnicach biodrowych, udowych, biodrowo-udowych, podkolanowych oraz leczenia zmian niedrożności naturalnych lub sztucznych naczyniowo-żylnych przetok dializacyjnych | Cewnik balonowy, system RX, RBP 12 atm. Kompatybilny z prowadnikiem 0,014' i 0,018'. System 0,014' - długość systemu wprowadzającego 140cm, średnice 2;2,5;3;3,5mm i długości 20,40,60,80,100,120,150,200,250,300mm, koszulka 5F. System 0,018' - długość systemu wprowadzającego 80cm (w zależności od średnicy) i 140cm, średnice 4,5,6,7mm i długości 20,40,60,80,100,120,150,200,250,300mm (w zależności od średnicy), koszulka 5 -7F. Dwa znaczniki nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich, umieszczone na zewnętrznym rdzeniu drucianym, wyznaczają długość roboczą balonika. | szt. | 20
SUMA
Wartość ogółem brutto dostawy wynosi: ………………………...zł
Słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………...zł
UWAGI:Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego należy podać wszystkie wartości do dwóch miejsc po przecinku, zachowując układ kolumn i ilości zawarte
we wzorze. Podana wartość w formularzu powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
W odniesieniu do każdego zadania oferent zobowiązany jest zaoferować sprzęt o wszystkich wymienionych w nim parametrach. Cena musi zostać uśredniona i być niezależna od konkretnych parametrów sprzętu,
który będzie zamówiony stosownie do potrzeb. Oferent jest zobowiązany dostarczyć firmowe materiały informacyjne dotyczące przedmiotu oferty oraz katalog zawierający pełny zakres rozmiarów oferowanego produktu.

## zad10.
oznaczenie sprawy DSUiZP 252/JK/26/2021 zadanie nr 10
ZADANIA | L.p. | Nazwa Asortymentu | j.m. | Ilość na 48 miesięcy | cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Producent | nazwa handlowa | Numer katalogowy
10 | 1 | Shanty Szyjne Połączenia pomostowe tętnicy szyjnej typu Brener, taperowany -stożkowy, średnica 14F-8F dł. 13 cm. Ramie w kształcie litery T- odgałęznienie boczne, używne do aspiracji, monitorowania ciśnienia. Są przeznaczone do zapewnienia tymczasowego przepływu krwi w tętnicach szyjnych podczas zabiegu endarterektomii tętnicy szyjnej, sterylne. | szt. | 20
| 2 | Shanty Szyjne Połączenia pomostowe tętnicy szyjnej, shunt szyjny stożkowy. Rozmiar 15F - 10F 12F-9F, 18F-12F; długoścci 15,5 cm. Znaczniki odległości umieszczone co 1 cm, miękka elastyczne konstrukcja. Sterylne. | szt. | 20
| 3 | Shanty Szyjne Połączenia pomostowe tętnicy szyjnej. Shunt szyjny zwężany 17F-10F dł. 27.5 cm. Dodatkowo z jednej strony zapętlony w celu ułatwienia implantacji, odporny na zagięcie. Sterylny | szt. | 20
| 4 | Shanty Szyjne Połączenia pomostowe tętnicy szyjnej - proste o dł. 13 cm, rozmiary 10F, 12 F, 14F, 16F. Sterylne | szt. | 20
SUMA
Wartość ogółem brutto dostawy wynosi: ………………………...zł
Słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………...zł
UWAGI:Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego należy podać wszystkie wartości do dwóch miejsc po przecinku, zachowując układ kolumn i ilości zawarte
we wzorze. Podana wartość w formularzu powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
W odniesieniu do każdego zadania oferent zobowiązany jest zaoferować sprzęt o wszystkich wymienionych w nim parametrach. Cena musi zostać uśredniona i być niezależna od konkretnych parametrów sprzętu,
który będzie zamówiony stosownie do potrzeb. Oferent jest zobowiązany dostarczyć firmowe materiały informacyjne dotyczące przedmiotu oferty oraz katalog zawierający pełny zakres rozmiarów oferowanego produktu.

## zad11.
oznaczenie sprawy DSUiZP 252/JK/26/2019 zadanie nr 11
ZADANIA | L.p. | Nazwa Asortymentu |  | j.m. | Ilość na 48 miesięcy | cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Producent | nazwa handlowa | Numer katalogowy
11 | 1 | Protezy naczyniowe PROSTE z PTFE do przetok dializacyjnych AV | Proteza naczynowa prosta, niezbrojona, w części dystalnej zakończona mankietem, impregnowana węglem po wewnętrznej stronie ściany, zbudowana z rozciągliwego politetrafluoroetylenu (PTFE). Długość 10;20;30;40;50cm i średnice 6mm i 7mm. | szt. | 40
| 2 | Protezy naczyniowe STOPNIOWANE z PTFE do przetok dializacyjnych AV | Proteza naczyniowa stopniowana, niezbrojona w części dystalnej zakończona mankietem, impregnowana węglem po wewnętrznej stronie ściany, zbudowana z rozciągliwego politetrafluoroetylenu (PTFE). Długość 20;25;30;35;40cm i średnice 4-6mm i 4-7mm. | szt. | 40
| 3 | Protezy naczyniowe z ePTFE zbrojone do przeszczepów udowo-podkolanowych z mankietem | Proteza naczyniowa zbrojona, w części dystalnej zakończona mankietem impregnowana węglem po wewnętrznej stronie ściany, zbudowana z rozciągliwego politetrafluoroetylenu (PTFE). Proteza z minimalnym mankietem średnica 6mm i długości: 60;70;80 i 90cm. Proteza z małym mankietem średnica 6mm i długości: 50,60,70 i 80cm. | szt. | 40
| 4 | Protezy naczyniowe z PTFE, proste, zbrojone o średnicy 6mm | Proteza naczyniowa prosta, zbrojona, impregnowana węglem po wewnętrznej stronie ściany, zbudowana z rozciągliwego politetrafluoroetylenu (PTFE). Proteza o ścianie regularnej, średnica 6mm, długość: 40;50;60;70;80cm. | szt. | 100
| 5 | Protezy naczyniowe z PTFE, proste, zbrojone o średnicy 8mm | Proteza naczyniowa prosta, zbrojona, impregnowana węglem po wewnętrznej stronie ściany, zbudowana z rozciągliwego politetrafluoroetylenu (PTFE). Proteza o ścianie regularnej, średnica 8mm, długość: 40;50;60;70;80cm. | szt. | 20
| 6 | Protezy naczyniowe z PTFE, zwężające się, zbrojone o średnicy 4-7mm | Proteza naczyniowa zwężajaca się, zbrojona, impregnowana węglem po wewnętrznej stronie ściany, zbudowana z rozciągliwego politetrafluoroetylenu (PTFE). Średnica 4-7mm, długość: 70cm. | szt. | 40
| 7 | Protezy naczyniowe z PTFE, zwężające się, zbrojone o średnicy 5-8mm | Proteza naczyniowa zwężajaca się, zbrojona, impregnowana węglem po wewnętrznej stronie ściany, zbudowana z rozciągliwego politetrafluoroetylenu (PTFE). Średnica 5-8mm, długość: 70cm. | szt. | 40
| 8 | Protezy niezbrojone naczyniowe ePTFE | Proteza prosta, niezbrojona, Impregnowana węglem po wewnętrznej stronie ściany, jednowarstwowa, zbudowana z rozciągliwego politetrafluoroetylenu (PTFE). Proteza o ścianie regularnej: długość 10;20;30;40;50;70;80cm i średnice 4;5;6;7;8mm (w zależności od długości). Proteza o ścianie cienkiej: długość 10;40;50;70;80cm i średnice 4;5;6;7;8mm (w zależności od długości) | szt. | 100
SUMA
Wartość ogółem brutto dostawy wynosi: ………………………...zł
Słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………...zł
UWAGI:Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego należy podać wszystkie wartości do dwóch miejsc po przecinku, zachowując układ kolumn i ilości zawarte
we wzorze. Podana wartość w formularzu powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
W odniesieniu do każdego zadania oferent zobowiązany jest zaoferować sprzęt o wszystkich wymienionych w nim parametrach. Cena musi zostać uśredniona i być niezależna od konkretnych parametrów sprzętu,
który będzie zamówiony stosownie do potrzeb. Oferent jest zobowiązany dostarczyć firmowe materiały informacyjne dotyczące przedmiotu oferty oraz katalog zawierający pełny zakres rozmiarów oferowanego produktu.

## zad12.
oznaczenie sprawy DSUiZP 252/JK/26/2021 zadanie nr 12
ZADANIA | L.p. | Nazwa Asortymentu | j.m. | Ilość na 48 miesięcy | cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Producent | nazwa handlowa | Numer katalogowy
12 | 1 | Proteza naczyniowa PTFE do dializ, do zespoleń A-V, trójwarstwowa struktura ściany, Budowa/porowatość: • warstwa zewnętrzna 60mµ • hydrostatyczna membrana ochronna < 5 mµ • powierzchnia kontaktu z krwią, warstwa wewnętrzna 20 mµ Możliwość kaniulacji/ użycia w pierwszych 24-72 godz po implantacji. wyposażone w stalową końcówkę ułatwiającą przymocowanie do tunelizatora (Slider GDS)Proste 6x30 cm | szt. | 60
| 2 | Proteza naczyniowa PTFE do dializ, do zespoleń A-V, trójwarstwowa struktura ściany, Budowa/porowatość: • warstwa zewnętrzna 60mµ • hydrostatyczna membrana ochronna < 5 mµ • powierzchnia kontaktu z krwią, warstwa wewnętrzna 20 mµ Możliwość kaniulacji/ użycia w pierwszych 24-72 godz po implantacji. wyposażone w stalową końcówkę ułatwiającą przymocowanie do tunelizatora (Slider GDS)Taperowane 4-6 x35 cm | szt. | 20
SUMA
Wartość ogółem brutto dostawy wynosi: ………………………...zł
Słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………...zł
UWAGI:Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego należy podać wszystkie wartości do dwóch miejsc po przecinku, zachowując układ kolumn i ilości zawarte
we wzorze. Podana wartość w formularzu powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
W odniesieniu do każdego zadania oferent zobowiązany jest zaoferować sprzęt o wszystkich wymienionych w nim parametrach. Cena musi zostać uśredniona i być niezależna od konkretnych parametrów sprzętu,
który będzie zamówiony stosownie do potrzeb. Oferent jest zobowiązany dostarczyć firmowe materiały informacyjne dotyczące przedmiotu oferty oraz katalog zawierający pełny zakres rozmiarów oferowanego produktu.

## zad13.
oznaczenie sprawy DSUiZP 252/JK/26/2021 zadanie nr 13
ZADANIA | L.p. | Nazwa Asortymentu | j.m. | Ilość na 48 miesięcy | cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Producent | nazwa handlowa | Numer katalogowy
13 | 1 | Protezy naczyniowe dziane, PROSTE przeciwdrobnoustrojowe, uszczelniane kolagenem, jednostronnie zewnętrznie welurowane, Konstrukcja: dodatkowy odwrócony splot (reverse locknit) Przepuszczalność dla wody: ≤5ml/cm2/min dla 120 mm Hg Grubość ściany: 0,49 mm Wytrzymałość na rozerwanie: 32,7 kg/cm2 45° Utrzymanie szwów: 3,37 kg impregnowane solami srebra, Srebro uwalnia się najaktywniej w przeciągu pierwszych 24 godzin po implantacji, proces wzmożonego uwalniania się srebra do 7 dni po implantacji protezy, Całkowity okres uwalniania się srebra 4 tygodnie od daty wszczepienia protezy. Długość 20 cm, Średnica 6, 8, 10,12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 mm | szt. | 50
| 2 | Protezy naczyniowe dziane, PROSTE przeciwdrobnoustrojowe, uszczelniane kolagenem, jednostronnie zewnętrznie welurowane Konstrukcja: dodatkowy odwrócony splot (reverse locknit) Przepuszczalność dla wody: ≤5ml/cm2/min dla 120 mm Hg Grubość ściany: 0,49 mm Wytrzymałość na rozerwanie: 32,7 kg/cm2 45° Utrzymanie szwów: 3,37 kg impregnowane solami srebra, Srebro uwalnia się najaktywniej w przeciągu pierwszych 24 godzin po implantacji, proces wzmożonego uwalniania się srebra do 7 dni po implantacji protezy, Całkowity okres uwalniania się srebra 4 tygodnie od daty wszczepienia protezy. Długość 40 cm; Średnica: 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 mm | szt. | 50
| 3 | Protezy naczyniowe dziane, PROSTE przeciwdrobnoustrojowe, uszczelniane kolagenem, jednostronnie zewnętrznie welurowane Konstrukcja: dodatkowy odwrócony splot (reverse locknit) Przepuszczalność dla wody: ≤5ml/cm2/min dla 120 mm Hg Grubość ściany: 0,49 mm Wytrzymałość na rozerwanie: 32,7 kg/cm2 45° Utrzymanie szwów: 3,37 kg impregnowane solami srebra, Srebro uwalnia się najaktywniej w przeciągu pierwszych 24 godzin po implantacji, proces wzmożonego uwalniania się srebra do 7 dni po implantacji protezy, Całkowity okres uwalniania się srebra 4 tygodnie od daty wszczepienia protezy. Długość 70 cm; Średnica: 6, 7, 8, 10 mm | szt. | 100
| 4 | Protezy naczyniowe dziane, ROZWIDLONE przeciwdrobnoustrojowe, uszczelniane kolagenem, jednostronnie zewnętrznie welurowane Konstrukcja: dodatkowy odwrócony splot (reverse locknit) Przepuszczalność dla wody: ≤5ml/cm2/min dla 120 mm Hg Grubość ściany: 0,49 mm Wytrzymałość na rozerwanie: 32,7 kg/cm2 45° Utrzymanie szwów: 3,37 kg impregnowane solami srebra, Srebro uwalnia się najaktywniej w przeciągu pierwszych 24 godzin po implantacji, proces wzmożonego uwalniania się srebra do 7 dni po implantacji protezy, Całkowity okres uwalniania się srebra 4 tygodnie od daty wszczepienia protezy. Długość 50 cm; Średnica: 12x6 mm, 14x7 mm, 16x8 mm, 18x9 mm, 20x10 mm, 22x11 mm, 24x12 mm | szt. | 30
| 5 | Protezy naczyniowe dziane, ZBROJONE, przeciwdrobnoustrojowe, uszczelniane kolagenem, jednostronnie zewnętrznie welurowane Konstrukcja: dodatkowy odwrócony splot (reverse locknit) Przepuszczalność dla wody: ≤5ml/cm2/min dla 120 mm Hg Grubość ściany: 0,49 mm Wytrzymałość na rozerwanie: 32,7 kg/cm2 45° Utrzymanie szwów: 3,37 kg impregnowane solami srebra, Srebro uwalnia się najaktywniej w przeciągu pierwszych 24 godzin po implantacji, proces wzmożonego uwalniania się srebra do 7 dni po implantacji protezy, Całkowity okres uwalniania się srebra 4 tygodnie od daty wszczepienia protezy. Średnica 6 mm długość 70 cm ( część dystalna 15 cm zbrojenie 30 cm, część proksymalna 25 cm) Średnica 8 mm długość 70 cm(część dystalna 15 cm zbrojenie 30 cm, część proksymalna 25 cm) | szt. | 100
SUMA
Wartość ogółem brutto dostawy wynosi: ………………………...zł
Słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………...zł
UWAGI:Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego należy podać wszystkie wartości do dwóch miejsc po przecinku, zachowując układ kolumn i ilości zawarte
we wzorze. Podana wartość w formularzu powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
W odniesieniu do każdego zadania oferent zobowiązany jest zaoferować sprzęt o wszystkich wymienionych w nim parametrach. Cena musi zostać uśredniona i być niezależna od konkretnych parametrów sprzętu,
który będzie zamówiony stosownie do potrzeb. Oferent jest zobowiązany dostarczyć firmowe materiały informacyjne dotyczące przedmiotu oferty oraz katalog zawierający pełny zakres rozmiarów oferowanego produktu.

## zad14.
oznaczenie sprawy DSUiZP 252/JK/26/2021 zadanie nr 14
ZADANIA | L.p. | Nazwa Asortymentu | j.m. | Ilość na 48 miesięcy | cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Producent | nazwa handlowa | Numer katalogowy
13 | 1 | Stenty samorozprężalne niskoprofilowe ,kompatybilne z prowadnikiem 0,035” do tętnic udowych powierzchownych;Pokrycie pasywne substancją przyspieszającą endotelializację, zapobiegającą zakrzepicy w stencie oraz ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do naczynia;Materiał konstrukcyjny: nitinol;Długości: od 30 do 170 mm, średnice 5-7 mm, długości systemów dostarczania 90 cm. oraz 135 cm. – Over The Wire;Kompatybilne z introducerem 6F dla wszystkich średnic; System Tri-axialny | szt. | 200
| 2 | Stenty samorozprężalne niskoprofilowe, kompatybilne z prowadnikiem 0,018” do tętnic udowych powierzchownych Pokrycie pasywne powłoką węglika krzemu przyspieszającą endotelializację, zapobiegającą zakrzepicy w stencie oraz ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do naczynia;Materiał konstrukcyjny: nitinol;Długości: od 30 do 200 mm, średnice 4-7 mm, długości systemów dostarczania 90 cm. oraz 135 cm. – Over The Wire;Kompatybilne z introducerem 4F dla wszystkich średnic; system Tri-axialny | szt. | 300
| 3 | Stenty rozprężane na balonie niskoprofilowe,, kompatybilne z prowadnikiem 0,035” do tętnic biodrowych, udowych Pokrycie pasywne substancją przyspieszającą endotelializację, zapobiegającą zakrzepicy w stencie oraz ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do naczynia Materiał konstrukcyjny: CoCr;;Długości od 18 do min 78 mm, średnice od 5 do 10 mm, ;Kompatybilne z introducerem 6F dla wszystkich średnic. | szt. | 200
| 4 | Cewniki balonowe niskoprofilowe,kompatybilne z prowadnikiem 0,014” Długości od 20 do 220 mm, średnice od 1,5 do 4 mm, kompatybilne z introducerem 4F. Shaft proksymalny 3,9F, coaxial – wysoka odporność na załamania, hydrofobowy, dystalny 3.1F;Sposób pokrycia ułatwiający przeprowadzanie przez zmiany i jednocześnie zapobiegający ześlizgiwaniu się balonu podczas rozprężania, pokrycie zwiniętego balonu substancją ułatwiającą manewrowanie i doprowadzenie balonu do celu;Ciśnienie nominalne 7 atm., RBP 14 atm..;Przykładowy profil cewnika po deflacji dla średnicy 1.5 mm. wynosi 0,029” | szt. | 200
| 5 | Cewniki balonowe niskoprofilowe, kompatybilne z prowadnikiem 0,018 Długości od 20 do 200 mm. Średnice od 2.0 do 7 mm. ;Kompatybilne z introducerem 4F i 5F (6 x 120 – 200 mm., oraz 7 x 80 – 200 mm.);Shaft 3,8F, coaxial – wysoka odporność na załamania, hydrofobowy;Sposób pokrycia ułatwiający przeprowadzanie przez zmiany | szt. | 300
| 6 | Cewniki balonowe niskoprofilowe, kompatybilne z prowadnikiem 0,035 Długości od 20 do 200mm. Średnice od 3.0 do 12 mm(kompatybilność z platformą 5F dla średnic 3-7mm i długości 20-250mm); 3 długości systemów dostarczania 90, 130 i 170 cm | szt. | 500
| 7 | Introducer zbrojony niskoprofilowy , Długości: 65 cm. (prosta);Konstrukcja polimerowa ze stalowym zbrojeniem, zapewniającym utrzymanie średnicy wewnętrznej;Średnica 4F, 5F, 6F, 7F,8F; Kompatybilna z prowadnikiem 0,035”;Fabrycznie taperowana;Zastawka hemostatyczna i trójdrożny kranik. | szt. | 100
| 8 | Introducer zbrojony niskoprofilowy , Długości: 45 cm. (fabrycznie zagięta – cross over i prosta); Konstrukcja polimerowa ze stalowym zbrojeniem, zapewniającym utrzymanie średnicy wewnętrznej;Średnica 4F, 5F, 6F, 7F,8F; Kompatybilna z prowadnikiem 0,035”;Fabrycznie taperowana;Zastawka hemostatyczna i trójdrożny kranik. |  | 200
| 9 | Introducer zbrojony niskoprofilowy , Długości: 90 cm. (prosta);Konstrukcja polimerowa ze stalowym zbrojeniem, zapewniającym utrzymanie średnicy wewnętrznej;Średnica 4F, 5F, 6F, 7F,8F; Kompatybilna z prowadnikiem 0,035”;Fabrycznie taperowana;Zastawka hemostatyczna i trójdrożny kranik. | szt. | 100
| 10 | Cewnik wspomagający typu extra support; Mikrocewnik wysokospecjalistyczny wspomagający dedykowany do zabiegów CTO w obszarze obwodowym przy dostępie antegrade, retrograde i transcollateral; Kompatybilne z prowadnikiem 0,014” i 0,018”; Dostępne długości mikrocewnika :,60,70, 80, 90, 110, 135, 150 cm |  | 10
| 11 | Nieinwazyjny opatrunek hemostatyczny; Wielkość opatrunku 2” x 2 “ (5,08 cm x 5,08 cm; Przyspieszający proces krzepnięcia na skutek uwalniania jonów wapnia w miejscu wkłucia; Naturalny materiał, alginian wapnia; Skraca czas ucisku miejsca wkłucia i przyspiesza mobilizację pacjenta |  | 100
| 12 | Cewniki balonowe uwalniające lek kompatybilne z prowadnikiem 0,018"; Długości:40,80,120mm; średnice:3-7mm; lek: paclitaxel; dawka leku: 3µg/mm²; środek ułatwiający transfer leku do ściany naczynia |  | 10
| 13 | Stenty samorozprężalne niskoprofilowy kompatybilne z prowadnikiem 0,035” ;Pokrycie pasywne substancją przyspieszającą endotelializację, zapobiegającą zakrzepicy w stencie oraz ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do naczynia;Materiał konstrukcyjny: nitinol;Długości 30,40,60,80 mm.;Średnice 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 mm.;Długości systemów dostarczania 70 cm. oraz 120 – Over The Wire;Po 4 pokrywane złotem markery na każdym z końców stentu;Kompatybilne z introducerem 6F dla wszystkich średnic;Shaft 5,2 F, pokryty hydrofobowo;Konstrukcja „peak to valley”;Konstrukcja wieloelementowa - każdy z segmentów działa niezależnie | szt. | 100
SUMA
Wartość ogółem brutto dostawy wynosi: ………………………...zł
Słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………...zł
UWAGI:Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego należy podać wszystkie wartości do dwóch miejsc po przecinku, zachowując układ kolumn i ilości zawarte
we wzorze. Podana wartość w formularzu powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
W odniesieniu do każdego zadania oferent zobowiązany jest zaoferować sprzęt o wszystkich wymienionych w nim parametrach. Cena musi zostać uśredniona i być niezależna od konkretnych parametrów sprzętu,
który będzie zamówiony stosownie do potrzeb. Oferent jest zobowiązany dostarczyć firmowe materiały informacyjne dotyczące przedmiotu oferty oraz katalog zawierający pełny zakres rozmiarów oferowanego produktu.

## zad15.
oznaczenie sprawy DSUiZP 252/JK/26/2021 zadanie nr 15
ZADANIA | L.p. | Nazwa Asortymentu | j.m. | Ilość na 48 miesięcy | cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Producent | nazwa handlowa | Numer katalogowy
13 | 1 | ŁATY DO STOSOWANIA W ŚRODOWISKU ZAKAZONYM Biologiczna łata osierdziowa prosta - Wykonana z osierdzia świńskiego - Produkowane z zastosowaniem technologii przeciwzwapnieniowej - Nie uwalnia gluteraldehydu do tkanek - Przechowywana w soli fizjologicznej z 2% roztworem alkoholu benzylowego - Brak konieczności płukania implantu przed implantacją -materiał z udokumentowanym pokryciem się endotelium stanowiącym odpornosc materiału na zakazenia -mozliwosc implantacji w srodowisku zakazonym - 1 x 7 cm | szt. | 40
| 2 | ŁATY DO STOSOWANIA W ŚRODOWISKU ZAKAZONYM Biologiczna łata osierdziowa prosta - Wykonana z osierdzia świńskiego - Produkowane z zastosowaniem technologii przeciwzwapnieniowej - Nie uwalnia gluteraldehydu do tkanek - Przechowywana w soli fizjologicznej z 2% roztworem alkoholu benzylowego - Brak konieczności płukania implantu przed implantacją -materiał z udokumentowanym pokryciem się endotelium stanowiącym odpornosc materiału na zakazenia -mozliwosc implantacji w srodowisku zakazonym - 2 x 9 cm | szt. | 40
| 3 | ŁATY DO STOSOWANIA W ŚRODOWISKU ZAKAZONYM Biologiczna łata osierdziowa prosta - Wykonana z osierdzia świńskiego - Produkowane z zastosowaniem technologii przeciwzwapnieniowej - Nie uwalnia gluteraldehydu do tkanek - Przechowywana w soli fizjologicznej z 2% roztworem alkoholu benzylowego - Brak konieczności płukania implantu przed implantacją -materiał z udokumentowanym pokryciem się endotelium stanowiącym odpornosc materiału na zakazenia -mozliwosc implantacji w srodowisku zakazonym - 8 x 14 cm | szt. | 30
SUMA
Wartość ogółem brutto dostawy wynosi: ………………………...zł
Słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………...zł
UWAGI:Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego należy podać wszystkie wartości do dwóch miejsc po przecinku, zachowując układ kolumn i ilości zawarte
we wzorze. Podana wartość w formularzu powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
W odniesieniu do każdego zadania oferent zobowiązany jest zaoferować sprzęt o wszystkich wymienionych w nim parametrach. Cena musi zostać uśredniona i być niezależna od konkretnych parametrów sprzętu,
który będzie zamówiony stosownie do potrzeb. Oferent jest zobowiązany dostarczyć firmowe materiały informacyjne dotyczące przedmiotu oferty oraz katalog zawierający pełny zakres rozmiarów oferowanego produktu.

## zad16.
oznaczenie sprawy DSUiZP 252/JK/26/2021 zadanie nr 16
ZADANIA | L.p. | Nazwa Asortymentu |  | j.m. | Ilość na 48 miesięcy | cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Producent | nazwa handlowa | Numer katalogowy
16 | 1 | Protezy naczyń krwionośnych rozwidlone uszczelnione o poniższych parametrach - Proteza dziana, poliestrowa, powlekana - Niski stopień przepuszczalności -współczynnik przepuszczalności protezy poniżej 1 ml/cm2/min wody (zerowa przepuszczalność dla krwi ) - Bardzo duża wytrzymałość na rozerwanie i trzymanie szwów - Specjalna struktura dziania, redukująca rozszerzanie się protezy po wszczepieniu do minimum - Powlekane biomateriałem - uszczelniana zmodyfikowaną żelatyną ,wchłanialną na drodze hydrolizy - Welurowane dwustronnie z niskim welurem wewnętrznym i wysokim zewnętrznym | roz 14 x 7 mm długość minimum 40 cm. | szt. | 30
|  |  | roz 16 x 8 mm długość minimum 40 cm. | szt. | 30
|  |  | roz 18 x 9 mm długość minimum 40 cm. | szt. | 15
|  |  | roz 20 x 10 mm długość minimum 40 cm. | szt. | 10
|  |  | roz 22 x 11 mm długość minimum 40 cm. | szt. | 10
| 2 | Protezy naczyń krwionośnych proste uszczelnione o poniższych parametrach - Proteza dziana, poliestrowa, powlekana - Niski stopień przepuszczalności -współczynnik przepuszczalności protezy poniżej 1 ml/cm2/min wody (zerowa przepuszczalność dla krwi ) - Bardzo duża wytrzymałość na rozerwanie i trzymanie szwów - Specjalna struktura dziania, redukująca rozszerzanie się protezy po wszczepieniu do minimum - Powlekane biomateriałem - uszczelniana zmodyfikowaną żelatyną wchłanialną na drodze hydrolizy - Welurowane dwustronnie z niskim welurem wewnętrznym i wysokim zewnętrznym | roz 8 mm długość minimum 40 cm. | szt. | 40
|  |  | roz 10 mm długość minimum 40 cm. | szt. | 10
|  |  | roz 16 mm długość minimum 30 cm. | szt. | 10
|  |  | roz 18 mm długość minimum 30 cm. | szt. | 10
|  |  | roz 20 mm długość minimum 30 cm | szt. | 10
|  |  | roz. 22 mm długość minimum 30 cm | szt. | 10
SUMA
Wartość ogółem brutto dostawy wynosi: ………………………...zł
Słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………...zł
UWAGI:Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego należy podać wszystkie wartości do dwóch miejsc po przecinku, zachowując układ kolumn i ilości zawarte
we wzorze. Podana wartość w formularzu powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
W odniesieniu do każdego zadania oferent zobowiązany jest zaoferować sprzęt o wszystkich wymienionych w nim parametrach. Cena musi zostać uśredniona i być niezależna od konkretnych parametrów sprzętu,
który będzie zamówiony stosownie do potrzeb. Oferent jest zobowiązany dostarczyć firmowe materiały informacyjne dotyczące przedmiotu oferty oraz katalog zawierający pełny zakres rozmiarów oferowanego produktu.